様式第１号（第２条）

防火対象物点検票　　　　　　　　　　　　　　　　（その６の１）

| 点 検 項 目 |  | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 火 を 使 用 す る 設 備 ・ 器 具 等 | 炉 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | ふろがま | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 温風暖房機 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 厨房設備 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | ボイラー | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | ストーブ | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 壁付暖炉 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 乾燥設備 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | サウナ設備 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 簡易湯沸設備 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 給湯湯沸設備 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 燃料電池発電設備 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 掘りごたつ及びいろり | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | ヒートポンプ冷暖房機 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 火花を生ずる設備 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 放電加工機 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 変電設備 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 急速充電設備 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 内燃機関を原動力とする発電設備 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 蓄電池設備 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | ネオン管灯設備 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 舞台装置等の電気設備 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 避雷設備 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 水素ガスを充てんする気球 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 火を使用する設備に付属する煙突 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |

| 点 検 項 目 |  | 適用される火を使用 する設備・器具等 | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 設備・器具等 火を使用する | 上田地域広域連合火災予防条例第１７条の３適用 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　判定の欄は、適正な場合は適の□にレ点を記入し、不備のある場合は否の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

（その６の２）

| 点 検 項 目 |  | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 火を使用する設備・器具等 | 液体燃料を使用する器具 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 固体燃料を使用する器具 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 気体燃料を使用する器具 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 電気を熱源とする器具 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 使用に際し火災の発生するおそれのある器具 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |

| 点 検 項 目 |  | 適用される火を使用する設備・器具等 | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 設備・器具等 火を使用する | 上田地域広域連合火災予防条例第２２条の２適用 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　判定の欄は、適正な場合は適の□にレ点を記入し、不備のある場合は否の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

（その７）

| 点 検 項 目 |  | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 火の使用の制限等 | 喫煙等 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | がん具用煙火 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 化学実験室等 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 作業中の防火管理 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |

| 点 検 項 目 |  | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 少量危険物等 | 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 指定可燃物の貯蔵及び取扱い | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |

| 点 検 項 目 |  | 適用される火を使用 する設備・器具等 | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 少量危険物等 | 上田地域広域連合火災予防条例第３４条の３適用 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　判定の欄は、適正な場合は適の□にレ点を記入し、不備のある場合は否の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

（その８）

| 点 検 項 目 |  | 法第１７条の２の５第１項の適用 | 法第１７条の３第１項の適用 | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 消防用設備等 | 消火器具 | ― | ― | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 屋外消火栓設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 自動火災報知設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 避難器具 | ― | ― | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 消防用水 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　判定の欄は、適正な場合は適の□にレ点を記入し、不備のある場合は否の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。